Dzierżawa analizatora immunochemicznego (kompatybilnego do posiadanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie) wraz z sukcesywną dostawą odczynników - Parametry techniczne

Załącznik  Nr 3a  do SIWZ/ZP/PN – 11/2017

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Umowa na okres 24 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Gwarancja na 24 miesiące | TAK |  |
| 3. | Rok produkcji aparatu nie starszy niż 2015 | TAK |  |
| 4. | Przeglądy okresowe aparatu dzierżawionego i posiadanego przez SP ZOZ MiniVidas | TAK |  |
| 5. | Podłączenie aparatu immunochemicznego do systemu komputerowego | TAK |  |
| 6. | Dostawa aparatu do laboratorium do 30 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |
| 7. | Instalacja i pierwsze szkolenie z obsługi analizatora na koszt oferent | TAK |  |
| 8. | Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych | TAK |  |
| 9. | Analizator dzierżawiony wykonujący wszystkie oznaczenia z załącznika cenowego, pracujący na tych samych odczynnikach co MiniVidas | TAK |  |
| 10 | Analizator umożliwiający wykonanie min. 30 oznaczeń w jednym czasie | TAK |  |
| 11 | Oferent na okres obowiązywania umowy dzierżawy użyczy zestaw komputerowy | TAK |  |
| 12 | Aparat nastołowy | TAK |  |
| 13 | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną | TAK |  |
| 14 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 godziny na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy | TAK |  |
| 15 | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta) | TAK |  |
| 16 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu) | TAK |  |

Miejscowość i data                                              Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej